## EMPRESA
Mutual de Seguridad CCHC
LISTA DE CHEQUEO PARA CUMPLIMIENTO DE PROTOCOLO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE TRABAJADORES EXPUESTOS A CITOSTÁTICOS
PAUTA DE AUTOEVALUACIÓN
RAZON SOCIAL EMPRESA
RUT EMPRESA
Nº ADHERENTE
DIRECCIÓN
FECHA(s) DE EVALUACIÓN
RESPONSABLE DE EVALUACIÓN |  | INTERNO
ÁREAS EVALUADAS
EXPERTO PREV. RIESGOS DE EMPRESA
TELÉFONO DE CONTACTO
EMAIL DE CONTACTO
El Protocolo de Vigilancia Epidemiológica de Trabajadores Expuestos a Citostáticos del Ministerio de Salud, establece lo siguiente:
Las empresas con trabajadores expuestos a citostáticos, deberán autoevaluarse anualmente, disponiendo del plazo de una semana, tras haberse auto-chequeado, para enviar los resultados a Mutual, quién debe verificar cada requisito señalado en esta pauta, dentro de un plazo de 20 días hábiles.
De ratificarse incumplimientos en esta verificación (seguimiento) de Mutual, la empresa dispone de los plazos señalados a continuaciòn, para subsanar las inconformidades correspondientes.
Nivel de Criticidad de cada Requisito |  | Plazo Legal | Para que empresa subsane las inconformidades detectadas
R | CRITICIDAD ALTA | 1 mes | Mutual debe efectuar el seguimiento, dentro de estos mismos plazos.
N | CRITICIDAD MEDIA | 3 meses
A | CRITICIDAD BAJA | 6 meses
En caso de persistir cualquier incumplimiento al momento del seguimiento, Mutual debe informar a la SEREMI de Salud en un plazo de una semana.

## I. Preparación
LISTA DE CHEQUEO UNIDAD CENTRALIZADA DE PREPARADOS DE CITOSTÁTICOS (UCP)
0
Nombre de Área:
Nombre Jefe o Encargado:
| Nº | REQUISITOS EN PREPARACIÓN | CUMPLE SI / NO | EVIDENCIA | TAREA DE EVALUADOR
| A | INDICE DE CONTACTO CITOTÓXICO EFECTIVO, ICC
R | 1 | Existencia de registros de los I.C.C. semanales del personal |  |  | Verificar registro. De ejemplo, indicar ICC más alto obtenido y profesional a que corresponde.
R | 2 | Existencia de registros de los I.C.C. semanales del personal con valores mayores o iguales a 4.5 (corresponde a la preparación intensiva) |  |  | Verificar registro ìdem anterior
R | 3 | Existencia de planificación de rotación del personal de la unidad de preparados, cuando existe(n) ICC > 4,5. |  |  | Verificar existencia de procedimiento escrito y testimonio de trabajadores que avalen cumplimiento.
| B | RECURSOS FISICOS UCP |  | EVIDENCIA | TAREA DE EVALUADOR
R | 4 | Destinación exclusiva de la instalación a actividades relacionadas con la manipulación de insumos para la preparación de citostáticos. |  |  | Chequeo en terreno. Describir.
N | 5 | Existencia de superficie total (planta física) de la instalación según la normativa vigente. |  |  | Chequeo en terreno. Si cuenta con autorización de la Seremi, se considera cumplido.
R | 6 | Existencia de aislamiento físico del resto de las dependencias. |  |  | Chequeo en terreno. Describir y apoyarse en plano del área adjunto
R | 7 | Existencia de planta física interiormente dividida en áreas que permitan un flujo unidireccional tanto del preparado citotóxico como del personal. |  |  | Chequeo en terreno. Describir y apoyarse en plano del área adjunto
R | 8 | Existencia de señalética en la puerta de acceso (señal de riesgo citotóxico, nivel de contención, Nº de teléfono y nombre de responsable de instalación, requerimientos para el ingreso, “acceso restringido”). |  |  | Chequeo en terreno y descripción (o foto)
N | 9 | Existencia de elementos de cierre automático en las diferentes puertas que las lleve a posición de cierre, en forma independiente de la acción de las personas. |  |  | Chequeo en terreno y descripción (o foto)
N | 10 | Existencia de dispositivos de control al ingreso, que permitan visualizar la gradiente de presión entre la instalación, las áreas relacionadas y las sub áreas interiores. |  |  | Chequeo en terreno. Descripción (y foto)
R | 11 | Existencia de aire inyectado 100% de origen externo (sin recirculación). |  |  | Revisar informe técnico, identificar el informe respectivo, e indicar página donde se verifica que cumple esta condición.
N | 12 | Existencia de enclavamiento del sistema de aire con el sistema de extracción, previniendo la presurización positiva de la instalación. |  |  | Revisar informe técnico, identificar el informe respectivo, e indicar página donde se verifica que cumple esta condición.
A | 13 | Existencia de sistema de extracción de aire independiente de las otras áreas de la instalación. |  |  | Revisar informe técnico, identificar el informe respectivo, e indicar página donde se verifica que cumple esta condición. (adjuntar plano)
N | 14 | Existencia de cámaras estancas de doble puerta (transfer o pasa muros), como medio de control al paso de materiales, entre las diferentes áreas. |  |  | Chequear, describir y apoyarse con foto.
N | 15 | Existencia de alarma audible y/o luminosa de advertencia, que impida que las puertas de acceso al transfer se abran al mismo tiempo. |  |  | Chequear y describir el funcionamiento.
N | 16 | Existencia de alarma (sonora y/o luminosa) en el interior y exterior del área de trabajo, como señal de advertencia al momento de falla del sistema de ventilación. |  |  | Chequear y solicitar demostración práctica. Indicar resultado de la prueba
A | 17 | Existencia de conexión a sistemas de respaldo de energía (equipo electrógeno), para prevenir situaciones de corte eléctrico, de las líneas de los sistemas de seguridad, iluminación, sistema de ventilación, acondicionamiento del aire, cabina de seguridad biológica y otros equipos críticos. |  |  | Revisar informe técnico o plano, identificar el informe respectivo, e indicar, si corresponde, la página donde se verifica que cumple esta condición.
A | 18 | Existencia de elementos de corte de energía eléctrica fuera del área de contención. |  |  | Chequear y describir (apoyar con foto)
A | 19 | Existencia de sistema de iluminación de emergencia. |  |  | Chequear
R | 20 | Existencia de sistema de comunicación entre el área de contención y las áreas exteriores relacionadas. |  |  | Chequear en terreno
A | 21 | Existencia de registro de la verificación de la integridad de los diferentes habitáculos de manera visual o con ayuda de un gas fumígeno u otro sistema. |  |  | Verificar con tubos de humo, e indicar resultados obtenidos en cada sala. Basta que una no cumpla para que se califique en incumplimiento. Verificar si existe test de estanqueidad.
R | 22 | Existencia de registros y conformidad de la evaluación anual realizada por una Empresa Externa y cumple con los estándares de calidad del Anexo Nº 3. |  |  | Resultado depende de respuestas de Anexo Nº 3
| B1 | REQUISITOS AREA DE ACCESO |  | EVIDENCIA | TAREA DE EVALUADOR
N | 23 | Existencia de doble área de cambio de indumentaria, separando ropa del personal de ropa de uso exclusivo en la instalación (indumentaria y protección personal) |  |  | Chequeo en terreno y verificar que haya un juego dobe por persona Indicar Nº de lockers versus Nº de trabajadoras(es). Debe haber uno por cada trabajador(a)
N | 24 | Existencia de doble juego de lockers para el personal; uno en cada área de cambio de indumentaria; provisto de los medios para disponer en su interior y de manera ordenada la indumentaria respectiva. |  |  | Chequeo en terreno. Art. 27° DS 594: Limpios y espacioso. Separado hombre de mujeres Lockers separados. Se debe cumplir todo lo señalado.
N | 25 | Existencia de elementos y medios de abastecimiento de indumentaria de trabajo y protección personal. |  |  | Chequeo en terreno y descripción de lo observado (o foto)
R | 26 | Existencia de contenedores para disponer la ropa, elementos de protección personal y materiales utilizados, para ser tratados en forma independiente del resto del Establecimiento, señalizados como citotóxicos. |  |  | Chequeo en terreno y descripción de lo observado y foto.
R | 27 | Presencia de medios de control (manómetro u otro) que asegure la existencia de un régimen de presión positiva respecto de áreas relacionadas, con un gradiente de presión de 0,05” c.d.a. |  |  | Chequeo en terreno y descripción de lo observado (o foto)
N | 28 | Existencia de transfer, con luz UV-C con doble puerta comunicada al área de acondicionamiento. Ver Anexo Nº 3. |  |  | Chequeo en terreno (que se cumpla Anexo 3) y descripción de lo observado (o foto)
| B2 | REQUISITOS AREA DE ACONDICIONAMIENTO |  | EVIDENCIA | TAREA DE EVALUADOR
R | 29 | Existencia de lavamanos provisto con sistema de acondicionamiento del tipo “manos libres” |  |  | Chequear en terreno y foto. Nota: se refiere a accionamiento, no acondicionamiento.
R | 30 | Existencia del lavamanos en el lugar próximo al punto de ingreso desde el área de acceso. |  |  | Chequear en terreno y foto
R | 31 | Existencia de los medios de provisión de los elementos necesarios para lavado de manos. |  |  | Chequear en terreno, descripción de estos elemenstos y foto.
N | 32 | Existencia de lavaojos accionado por los pies e instalado. |  |  | Chequear en terreno y foto
R | 33 | Existencia de un kit de derrames en el lugar de trabajo vigente, conteniendo lo señalado en el VI.2, con sus especificaciones. |  |  | Chequear en terreno, según ANEXO KIT DE DERRAMES y EPP DERRAMES
N | 34 | Presencia de medios de control (manómetro u otro) que asegure la existencia de un régimen de presión negativa con respecto a la esclusa de cambio de ropa, con un gradiente de presión de 0,05” c.d.a. |  |  | Chequear en terreno existencia y funcionamiento de manómetros, incluyendo certificado estado de funcionamiento emitido por tercero.
A | 35 | Existencia de transfer, con luz UV-C con doble puerta comunicada al área de preparación. Ver Anexo 3. |  |  | Chequear en terreno y foto
A | 36 | Existencia de sistema de cierre hidráulico o de alarma visual y/o auditiva para evitar que las puertas del transfer puedan ser abiertas al mismo tiempo, evitando una desestabilización de los flujos y presiones de aire. |  |  | Chequear en terreno, describir funcionamiento.
A | 37 | Existencia de mesones y estantería necesarios para el adecuado almacenamiento y preparación de los insumos. |  |  | Chequear en terreno y foto
| B3 | REQUISITOS AREA VESTUARIO ESTERIL |  | EVIDENCIA | TAREA DE EVALUADOR
N | 38 | Existencia de estantes para el almacenamiento de ropa estéril, elementos de barrera y de protección personal. |  |  | Chequear en terreno y foto
N | 39 | Existencia de contenedores señalizados “citostáticos” para la disposición de la indumentaria de trabajo, elementos de barrera y protección personal. |  |  | Chequear en terreno, descripción (y foto)
N | 40 | Existencia de registro del medio de control (manómetro u otro) que asegure la existencia de un régimen de presión positiva respecto al área de acondicionamiento, con un gradiente de presión de 0,05” columna de agua. |  |  | Verificar registros e indicar periodo sobre el que se comprobáron registros que cumplen con el requisito de presión estipulado.
| B4 | REQUISITOS AREA DE PREPARACIÓN |  | EVIDENCIA | TAREA DE EVALUADOR
R | 41 | Área destinada exclusivamente a actividades relacionadas con la manipulación de preparados citostáticos. |  |  | Chequear en terreno y describir
N | 42 | Existencia de paredes sin ventanas o con ventanas de cierre hermético (doble vidrio al vacío o gas inerte al interior de la cámara) |  |  | Chequear en terreno y describir (foto)
N | 43 | Existencia de expulsión del aire al exterior a través de un extractor provisto de filtro H.E.P.A., ubicado en el sector opuesto o más lejano (según el diseño de la sala y ubicación de la cabina) a la puerta de entrada. No deberá retornar a la sala de preparación ni al sistema general de ventilación. |  |  | Chequear y describir. Revisar informe, identificarlo, junto con pàgina donde se se corrobora este requisito.
N | 44 | Presencia de construcción sólida, con pintura o revestimiento resistente a los procesos de descontaminación, limpieza y sanitización. |  |  | Chequear en terreno y describir
N | 45 | Existencia de dispositivo para la medición de la temperatura ambiental, que permita medir valores de 20±2°C. |  |  | Chequear en terreno y describir
N | 46 | Existencia de registros diarios de la temperatura ambiental con rangos entre 18°C a 22°C. |  |  | Verificar registros, indicando período de resgistro revisado e indicar resultado (cumple o no cumple con rango de tº).
N | 47 | Existencia de hidrómetro para medición de la humedad relativa, que permita medir entre 30 y 60% H.R. |  |  | Chequear en terreno y describir
N | 48 | Existencia de registros diarios de la humedad relativa con valores entre 30% – 60% ±5 % |  |  | Verificar registros, indicando período de registro revisado e indicar resultado (cumple o no cumple con rango de %HR).
N | 49 | Existencia de medios de control (manómetro u otro) que aseguren la existencia de un régimen de presión negativa respecto de áreas relacionadas, con un gradiente de presión del orden de 0,05” c.d.a. |  |  | Chequear en terreno existencia y funcionamiento de manómetros, incluyendo certificado estado de funcionamiento emitido por tercero
| B5 | REQUISITOS CABINA DE SEGURIDAD BIOLOGICA |  | EVIDENCIA | TAREA DE EVALUADOR
R | 50 | Existencia de Cabina de Seguridad Biológica en el área de preparación correspondiente a la Clase II Tipos B2, o Clase III. |  |  | Chequear, verificar respaldos correspondientes, informe y pág. Donde se verifica. Nota: Tipo B descarga fuera de la sala. B2 no recircula dentro de cabina, saca todo. Ver informe según protocolo ISP, Resolución Exenta Nº 0235.
R | 51 | Existencia en la Cabina de Seguridad Biológica de una placa adherida con datos de la serie, marca, año de compra, tipo, clase. |  |  | Chequear en terreno, anotar información de la placa. Placas ilegibles se califica como inconformidad.
Resolución Exenta Nº 0235 del 10.02.2014: Protocolo de evaluación de cabinas de seguridad biológica en áreas de preparación elaborado por el Dpto. de Salud Ocupacional del ISP.
| B5 | REQUISITOS AREA CONTROL PRODUCTO TERMINADO |  |  | Tarea de Evaluador
A | 52 | Existencia de cámara fría para uso exclusivo y almacenamiento de preparados que requieran cadena de frío. |  |  | Chequear en terreno y descripción de equipo de frío y procedimiento ocupado (breve)
A | 53 | Existencia de cámara fría con control y alarma de temperatura (manual o automático), bandejas de acero inoxidable, puerta vidriada. |  |  | Chequear en terreno y describir agregando foto.
| B6 | REQUISITOS AREA ADMINISTRATIVA |  | EVIDENCIA | TAREA DE EVALUADOR
A | 54 | Existencia de zona destinada a tareas administrativas fuera del área de preparación. |  |  | Chequear en terreno y describir. Anexar plano
A | 55 | Existencia de computador, escritorio, sillas ergonómicas, mesones de fácil limpieza, sistema de comunicación externa (teléfono, fax, Internet), estantería para registros y bibliografía de consulta, impresora, sistema de registro manual o automatizado. |  |  | Chequear en terreno
| C | PROCEDIMIENTOS E INSTRUCTIVOS |  | EVIDENCIA | TAREA DE EVALUADOR
A | 56 | Existencia de instructivo sobre la verificación de la integridad del embalaje externo e interno de los medicamentos utilizados. |  |  | Verificar instructivo, identificarlo junto a pàgina que avala su cumplimiento. Se debe contar además con prueba de haberlo explicado a trabajadores
A | 57 | Existencia de instructivo, relativo al lavado quirúrgico de manos en conocimiento de los trabajadores y trabajadoras. |  |  | Verificar instructivo y acta de capacitación con firma de trabajadores que se interiorizaron de este.
A | 58 | Existencia de instructivo sobre las medidas que deben adoptar los trabajadores y trabajadoras en el caso de incidentes y/o accidentes que incluyan derrames y/o vertidos accidentales a este tipo de agentes en conocimiento de los trabajadores. |  |  | Verificar instructivo y acta de capacitación con firma de trabajadores que se capacitaron en su aplicación.
A | 59 | Existencia de instructivo de utilización del kit de derrames en conocimiento de los trabajadores y trabajadoras. |  |  | Verificar instructivo y acta de capacitación con firma de trabajadores se capacitaron en su aplicación.
A | 60 | Existencia de instructivo sobre limpieza, sanitización y/o descontaminación de las áreas y equipos; y registro del proceso con nombres de los trabajadores y trabajadoras que realizan dicha actividad. |  |  | Verificar instructivo y de libro de obra (hora de realizaciòn, responsable, descripción básica de lo realizado, si hubo incidente o había derrame, etc.)
A | 61 | Existencia de instructivo sobre la selección, uso y disposición de los elementos de protección personal y ropa de trabajo en conocimiento de los trabajadores y trabajadoras. |  |  | Verificar instructivo y acta de capacitación con firma de trabajadores que fueron capacitados.
A | 62 | Existencia de un instructivo de como colocar y sacar la indumentaria de trabajo, y E.P.P. (Anexo N°8). |  |  | Verificar instructivo y acta de capacitación con firma de trabajadores que fueron capacitados.
A | 63 | Existencia instructivo de lavado de la indumentaria de trabajo no desechable utilizada en contacto con citostáticos. Esta actividad debe ser realizada por parte del Empleador. |  |  | Verificar instructivo y acta de capacitación con firma de trabajadores que fueron capacitados.
A | 64 | Existencia de instructivo de disposición de la indumentaria de trabajo desechable utilizada en contacto con citostáticos. Esta actividad debe ser realizada por parte del Empleador y considerada como residuo peligroso. |  |  | Verificar instructivo y acta de capacitación con firma de trabajadores que fueron capacitados.
R | 65 | Existencia de registro de los residuos citotóxicos generados, enviados a disposición final. |  |  | Verificar registro diario. Describir que información contienen.
| D | CAPACITACION Y COMPETENCIAS |  | EVIDENCIA | TAREA DE EVALUADOR
R | 66 | Existencia de capacitaciones a los trabajadores y trabajadoras según el Anexo N°4. |  |  | Chequear registro de las capacitaciones, contenidos, número de horas. Verificar nombres de trabajadores capacitados.
R | 67 | Existencia de profesional Químico Farmacéutico a cargo de la preparación de medicamentos citostáticos, y dotación de personal técnico para asistir en dicha actividad. |  |  | Chequear en terreno. Adjuntar certificado
| D | ELEMENTOS DE PROTECCIÓN E INDUMENTARIA DE TRABAJO |  |  | Tarea de Evaluador
R | 68 | Existencia de ropa de circulación, confeccionado de material que no desprenda partículas entregada por el empleador. |  |  | Chequear en terreno. Describir (foto)
R | 69 | Existencia de buzo o bata desechable estéril de mangas largas y puños ceñidos elasticados impermeables; que no liberen más de 5 unidades formadoras de colonias (UFC) por 30 cm2 de superficie. Con fibra de monofilamento, de modo que no libere partículas al ambiente, resistente a la inflamación y antiestático, que impida penetración de bacterias y permeabilidad del antineoplásico. |  |  | Chequear, describir, adjuntar documento que avale este requisito entregado por fabricante y adjuntar foto.
R | 70 | Existencia de máscara filtrante, tipo P3 o N o P100 o equivalente. | SÍ |  | Chequear en terreno, describir respirador ocupado marca, modelo (foto).
R | 71 | Existencia de gorro o cubre cabello desechable. |  |  | Chequear en terreno. Describir (foto)
R | 72 | Existencia de calzado de circulación interna exclusivo, de fácil limpieza, que permitan descontaminación. |  |  | Chequear en terreno y describir (marca, modelo)
R | 73 | Existencia de cubre calzado desechable que no desprenda partículas. |  |  | Chequear en terreno y describir (marca, modelo)
R | 74 | Existencia de gafas de seguridad con protección lateral. |  |  | Chequear en terreno y describir (marca, modelo)
R | 75 | Existencia de guantes de látex libres de polvo con espesor (mínimo 0,34 mm), y/o nitrilo (mínimo 0,16 mm), y/o neopreno, o de similares características estériles. |  |  | Chequear en terreno y describir (marca, modelo)
Gabinete de bioseguridad: cabinas que permiten trabajar en condiciones de esterilidad y ausencia de partículas mediante el principio de barrido continuo de las zonas de trabajo, en sentido vertical con recirculación de aire y equipadas con 2 filtros absolutos HEPA (High Efficiency Particulate Air). Son llamadas : cámaras de flujo laminar o gabinete de bioseguridad o cabina de flujo laminar o campana de flujo laminar, o cabina de seguridad biológica indistintamente.
Kit de Derrames y EPP
|  | Anexo 5 VI.2 (Pregunta 33) | Sí/NO | EVIDENCIA | TAREA DE EVALUADOR
|  | Pinzas desechables, |  |  | Indicar si está, está en irregular estado o si no está
|  | Pala y escobilla desechables |  |  | Indicar si está, está en irregular estado o si no está
|  | Paños absorbentes, |  |  | Indicar si está, está en irregular estado o si no está
|  | Solución jabonosa, |  |  | Indicar si está, está en irregular estado o si no está
|  | Polvo Absorbente (material) para sustancias químicas |  |  | Indicar si está, está en irregular estado o si no está
|  | Agua (≥1litro) |  |  | Indicar si está, está en irregular estado o si no está
|  | Alcohol 70º, y/o celulosa, o gelidificador |  |  | Indicar si está, está en irregular estado o si no está
|  | Contenedor plástico rígido etiquetado “citostático”, |  |  | Indicar si está, está en irregular estado o si no está
|  | Bolsas de plástico de color rojo de 120 μm, señalización de peligro, |  |  | Indicar si está, está en irregular estado o si no está
|  | Anexo 5 VI.2 EPP para derrames (Pregunta 33) |  | EVIDENCIA | TAREA DE EVALUADOR
|  | Respirador/mascarilla auto filtrante FFP3, P3 o P 100, |  |  | Indicar si está, está en irregular estado o si no está
|  | dos pares de guantes de nitrilo e>=0,3 mm, o equivalentes: 2 pares de Latex 0,45 mm en dedos y 0,27 mm en palma, |  |  | Indicar si está, está en irregular estado o si no está
|  | Guantes multiuso de látex |  |  | Indicar si está, está en irregular estado o si no está
|  | Pechera plástica |  |  | Indicar si está, está en irregular estado o si no está
|  | Gafas anti salpicaduras (con protección lateral) |  |  | Indicar si está, está en irregular estado o si no está
|  | Bata impermeable desechable, |  |  | Indicar si está, está en irregular estado o si no está
|  | Calzas |  |  | Indicar si está, está en irregular estado o si no está
|  | Cubre cabello (gorro) |  |  | Indicar si está, está en irregular estado o si no está
|  | Calzado impermeable, |  |  | Indicar si está, está en irregular estado o si no está
|  | Manguillas desechables (codo a muñeca) |  |  | Indicar si está, está en irregular estado o si no está
| PROFESIONAL RESPONSABLE DE ÁREA |  |  |  | FIRMA
PROFESIONAL RESPONSABLE DE AUTOEVALUACIÓN |  |  |  |  | FIRMA
FECHA: _______________________________________
Note on A95: Marcelo Molina I:

## II. Nómina Admin
LISTA DE CHEQUEO: ADMINISTRACIÓN DE CITOSTÁTICOS (MEDICAMENTOS ANTINEOPLÁSICOS) | [6 empty] | Auxiliar | Otro
0 | [6 empty] | Auxiliar | Otro
Nombre Encargada(o) | [6 empty] | Auxiliar | Otro
Profesión | [6 empty] | Auxiliar | Otro
Fono/ Fax | [6 empty] | Auxiliar | Otro
Correo electrónico
Distribución de Trabajadores en Sala de Administración de Citostáticos
NOMBRES | ACTIVIDAD | H | M | Horas semanales en Área | Nº Prepara-ciones por Semana | ICC efectivo

## II. Administracion
4 | LISTA DE CHEQUEO: ADMINISTRACIÓN DE CITOSTÁTICOS (MEDICAMENTOS ANTINEOPLÁSICOS)
0
Nombre de Área:
Nombre Jefe o Encargado:
|  | Nº | REQUISITOS EN ADMINISTRACIÓN | CUMPLE SI / NO | EVIDENCIA | Tarea de Evaluador
| F |  | INDICE DE CONTACTO CITOTÓXICO EFECTIVO (I.C.C.) : Nº de Preparaciones/horas turno, semanal en esta área.
| R | 76 | Existencia de registros del I.C.C. semanales del personal. |  |  | Verificar registro. Indicar ICC más alto obtenido y profesional a que corresponde.
| R | 77 | Existencia de registros del I.C.C. semanales del personal con valores mayores o iguales a 4.5 (corresponde a la administración intensiva) |  |  | Verificar registro ìdem anterior
| R | 78 | Existencia de planificación de rotación del personal. |  |  | Verificar existencia de procedimiento escrito y testimonio de trabajadores que avalen cumplimiento.
| G |  | RECURSOS FÍSICOS: |  | EVIDENCIA | Tarea de Evaluador
| R | 79 | Instalación destinada exclusivamente a actividades relacionadas con la manipulación de insumos relacionados a la administración de citostáticos. |  |  | Chequeo en terreno. Describir.
| N | 80 | Existencia de acceso restringido y diferenciado en lo que respecta a pacientes y personal autorizado. |  |  | Chequeo en terreno. Describir.
| N | 81 | Existencia de área segregada física y aerodinámicamente, respecto de áreas relacionadas. |  |  | Revisar informe técnico, identificar el informe respectivo, e indicar página donde se verifica que cumple esta condición.
| N | 82 | Existencia de un sistema de control aerodinámico, basado en el desequilibrio regulado entre inyección y extracción forzada de aire, capaz de segregar aerodinámicamente el área administrativa respecto del área de atención de pacientes. |  |  | Revisar informe técnico, identificar el informe respectivo, e indicar página donde se verifica que cumple esta condición. Chequear con tubo de humo e indicar resultado
| N | 83 | Existencia de suministro de aire enclavado con el sistema de extracción, previniendo la presurización positiva del recinto destinado a administración (atención de pacientes). |  |  | Revisar informe técnico, identificar el informe respectivo, e indicar página donde se verifica que cumple esta condición.
| N | 84 | Existencia de áreas destinadas a tareas administrativas, separadas de aquellas destinadas a la preparación previa a la administración. |  |  | Chequeo en terreno
| N | 85 | Existencia de doble área de cambio de indumentaria en el acceso a la instalación, separando ropa personal de ropa de uso exclusivo en la instalación (indumentaria de trabajo y protección personal). |  |  | Chequeo en terreno. Adjuntar foto
| N | 86 | Existencia de doble juego de lockers para cada trabajador, uno en cada área de cambio de indumentaria, provisto de los medios para disponer en su interior y de manera ordenada, la indumentaria respectiva. |  |  | Chequeo en terreno y verificar que haya un juego dobe por persona Indicar Nº de lockers versus Nº de trabajadoras(es)
| N | 87 | Existencia de contenedor rígido, con tapa de cierre hermético, manilla, bordes romos y paredes lisas, rotulado NCh. 2190, señalética “citostáticos”, para el caso de tener que trasladar residuos citotóxicos hacia y fuera de la Unidad de Quimioterapia. |  |  | Chequeo en terreno. Art. 27° DS 594
| G1 |  | AREA ACONDICIONAMIENTO Y PREPARACIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN
| N | 88 | Existencia de lavamanos provisto de sistema de acondicionamiento del tipo “manos libres” ubicados en un lugar próximo al punto de ingreso desde el área de acceso controlado para el personal y distante a lo menos de 4 metros de la unidades de pacientes. |  |  | Chequeo en terreno y descripción de lo observado (o foto)
| N | 89 | Existencia de medios de provisión de los elementos necesarios para el lavado de manos. |  |  | Chequeo en terreno y descripción de lo observado (o foto)
| N | 90 | Existencia de cámara de frío, con control manual o automático de temperatura, bandejas de acero inoxidable, puerta vidriada y alarma de temperatura. |  |  | Chequeo en terreno y descripción de lo observado (o foto)
| N | 91 | Existencia de lugar separado del resto de los medicamentos, señalizados como productos citotóxicos y de acceso restringido. |  |  | Chequeo en terreno y descripción de lo observado (o foto)
| N | 92 | Existencia de identificación de cada producto con sus etiquetas adheridas al envase. |  |  | Chequeo en terreno y descripción de lo observado (o foto)
| N | 93 | Existencia de sistema de comunicación externa. |  |  | Chequeo en terreno y descripción de lo observado (o foto)
| N | 94 | Existencia de contenedores exclusivos con bolsa roja al interior, señalizado NCh 2190, 6.1 “Citostático” en lugares alejados de la circulación de personas y cercano a la zona de administración y manipulación de los citostáticos. |  |  | Chequeo en terreno y descripción de lo observado (o foto)
| N | 95 | Existencia de retiro de los contenedores de corto punzantes (safe box), cuando se ha completado 2/3 de la capacidad con frecuencia diaria, exclusiva para agujas contaminadas con citotóxicos |  |  | Chequeo en terreno y descripción de lo observado (o foto)
| N | 96 | Existencia de un kit de derrames en el lugar de trabajo vigente), conteniendo lo señalado en VI.2, con sus especificaciones. |  |  | Chequeo en terreno. Ir al final de este cuestionario y responder preguntas que en su conjunto responden este requisito.
| A | 97 | Existencia de ducha de lavado ocular instalada y funcionando. |  |  | Chequeo en terreno y descripción de lo observado (o foto)
| G2 |  | AREA ADMINISTRACIÓN Y ATENCION DE PACIENTES
| N | 98 | Existencia de cajas de eliminación del material corto punzante (“safe box”) ubicadas en la sala de procedimientos de atenciones ambulatorias y hospitalizadas, de tamaño pequeño y exclusivas para agujas contaminadas con citotóxicos, rotuladas NCh 2190, señalética “citostáticos” | NO |  | Chequeo en terreno y descripción de lo observado (o foto) (o foto)
| N | 99 | Existencia de sistema de a lo menos 6 renovaciones aire/hora. |  |  | Revisar informe técnico, identificar el informe respectivo, e indicar página donde se verifica que cumple esta condición.
| A | 100 | Existencia de equipo manejador de aire acondicionado. Los comandos deben ubicarse de manera tal que solamente puedan ser operadas por personal autorizado. Temperatura ambiental de 22 a 24°C |  |  | Chequeo en terreno y descripción de lo observado
| A | 101 | Existencia de humedad relativa de 30 a 65% |  |  | Chequeo en terreno y descripción de lo observado
| A | 102 | Existencia del nivel de ruido no mayor a 70 dB(A) |  |  | Revisar informe técnico, identificar el informe respectivo, e indicar página donde se verifica que cumple esta condición.
| A | 103 | Existencia de verificación de la iluminación entre 500 y 700 lux, según DS 594/99. |  |  | Revisar informe técnico, identificar el informe respectivo, e indicar página donde se verifica que cumple esta condición.
| R | 104 | Existencia de separación entre módulos de pacientes de a lo menos 1 metro |  |  | Chequeo en terreno y descripción de lo observado
| A | 105 | Existencia de tabiques o biombos de separación entre paciente. |  |  | Chequeo en terreno y descripción de lo observado
| A | 106 | Existencia de respaldo eléctrico para la conexión de los equipos en caso de emergencia o corte de suministro |  |  | Chequeo en terreno y descripción de las condiciones presentes
| A | 107 | Existencia de iluminarias empotradas en el techo. |  |  | Chequeo en terreno y descripción de lo observado
| A | 108 | Existencia de bergers y/o camas para atención de los pacientes, con mesa multiuso rodante. |  |  | Chequeo en terreno y descripción de lo observado
| H |  | PROCEDIMIENTOS E INSTRUCTIVOS |  | EVIDENCIA | Tarea de Evaluador
| A | 109 | Existencia de instructivo sobre la verificación de la integridad del embalaje externo, así como los diferentes medicamentos de su interior que incluya utilización de guantes por parte personal responsable de la administración. |  |  | Chequear documento, identificarlo e indicar página donde se indique que se cumple este requisito.
| A | 110 | Existencia de instructivo, sobre tipo y frecuencia de limpieza del área. |  |  | Chequear documento, identificarlo e indicar página donde se indique que se cumple este requisito.
| A | 111 | Existencia de instructivo sobre la selección y uso de elementos de protección personal. |  |  | Chequear documento, identificarlo e indicar página donde se indique que se cumple este requisito del Anexo 8.
| A | 112 | Existencia de procedimiento de trabajo seguro sobre el manejo de incidentes y/o accidentes que incluyan derrames y/o vertidos accidentales de este tipo de agentes. |  |  | Chequear documento, identificarlo e indicar página donde se indique que se cumple este requisito. Ver Anexo 5.
| A | 113 | Existencia de procedimiento de trabajo seguro, sobre disposición de residuos citotóxicos. |  |  | Chequear documento, identificarlo e indicar página donde se indique que se cumple este requisito.
| A | 114 | Existencia de instructivo de lavado de la indumentaria de trabajo en contacto con sustancias citotóxicas por parte del Empleador. (Art. 27º DS 594/99) |  |  | Chequear documento, identificarlo e indicar página donde se indique que se cumple este requisito.
| I |  | CAPACITACIÓN Y COMPETENCIAS |  | EVIDENCIA | Tarea de Evaluador
| R | 115 | Existencia de capacitaciones a los trabajadores segun Anexo N°4. |  |  | Registro, contenidos, Nº de horas. Identificar registro, fecha y Nº de participantes. Correlacionar expuestos con su capacitación respectiva.
| R | 116 | Existencia de profesional Enfermero(a) Universitario(a) con especialización en Oncología a cargo de la administración de medicamentos citostáticos, y dotación de personal técnico para asistir en dicha actividad. |  |  | Documento de respaldo (fotograía o escáner)
| J |  | ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL E INDUMENTARIA DE TRABAJO
| R | 117 | Existencia de ropa de circulación interna, confeccionado de material que no desprenda partículas, entregada por el empleador. |  |  | chequeo en terreno. Verificación de certificado/especificación del proveedor
| R | 118 | Existencia de máscara filtrante de partículas tipo P3 o P 100 o equivalente. |  |  | Chequeo en terreno y descripción de lo observado (foto)
| R | 119 | Existencia de gorro o cubre cabello desechable. |  |  | Chequeo en terreno y descripción de lo observado (foto)
| R | 120 | Existencia de calzado de circulación interna exclusivo, de fácil limpieza, que permitan descontaminación. |  |  | Chequeo en terreno y descripción de lo observado (foto)
| R | 121 | Existencia de cubre calzado exclusivo, de fácil limpieza, que permita descontaminación. |  |  | Chequeo en terreno y descripción de lo observado (foto)
| R | 122 | Existencia de gafas de seguridad con protección lateral. |  |  | Chequeo en terreno y descripción de lo observado (foto)
| R | 123 | Existencia de guantes de látex sin polvo (mínimo 0,34 mm) y/o nitrilo (mínimo 0,16 mm), de procedimientos, o de características equivalentes. |  |  | Chequeo en terreno y certificado que acredite requisito y descripción de lo observado (foto)
Nombre de encargado(s) anti-derrames (titular o titulares):
|  |  | Anexo 5 VI.2 Kit de Derrames | Sí/NO | EVIDENCIA | Tarea de Evaluador
|  |  | Pinzas desechables, |  |  | Chequeo en terreno y descripción de lo observado (foto)
Pala y escobilla desechables
Paños absorbentes,
Solución jabonosa,
Polvo Absorbente (material) para sustancias químicas
Agua (≥1litro),
Alcohol 70º, y/o celulosa, o gelidificador
Contenedor plástico rígido etiquetado “citostático”, según Nch 2190
Bolsas de plástico de color rojo de 120 μm, señalización de peligro,
|  |  | Anexo 5 VI.2 EPP Para Derrames |  | EVIDENCIA | Tarea de Evaluador
|  |  | Respirador/mascarilla auto filtrante FFP3, P3 o P 100, |  |  | Chequeo en terreno y descripción de lo observado (foto)
Dos pares de guantes de nitrilo e>=0,3 mm, o equivalentes: 2 pares de Latex 0,45 mm en dedos y 0,27 mm en palma,
Guantes multiuso de látex
Pechera plástica,
Gafas anti salpicaduras (con protección lateral)
Bata impermeable desechable,
Calzas
Cubre cabello (gorro)
Calzado impermeable,
Manguillas desechables (codo a muñeca)
| PROFESIONAL RESPONSABLE DE ÁREA |  |  |  |  | FIRMA
| PROFESIONAL RESPONSABLE DE AUTOEVALUACIÓN |  |  |  |  | FIRMA
FECHA: _______________________________________

## III. Nómina Residuos
LISTA DE CHEQUEO: MANEJO DE RESIDUOS CON SUSTANCIAS CITOSTÁTICAS |  |  |  |  | Auxiliar | Otro
0 |  |  |  |  | Auxiliar | Otro
Nombre Encargada(o) |  |  |  |  | Auxiliar | Otro
Actividad |  |  |  |  | Auxiliar | Otro
Fono/ Fax |  |  |  |  | Auxiliar | Otro
Correo electrónico
Distribución de Trabajadores que Manejan Residuos con Sustancias Citostáticas
NOMBRES | LUGAR DE TRABAJO | H | M | Horas/semana

## III. Resíduos
LISTA DE CHEQUEO: MANEJO DE RESIDUOS CON SUSTANCIAS CITOSTÁTICAS
0
Nombre de Área:
Nombre Jefe o Encargado:
| K | GENERALES | CUMPLE SI/NO | EVIDENCIA | Tarea de Evaluador
R | 124 | Existencia de autorización de la SEREMI Salud correspondiente si realiza tratamiento de residuos en el Establecimiento, y/o Empresa autorizada para traslado y disposición final. |  |  | Verificar e indicar Resolución de autorización
R | 125 | Existencia de cuantificación de residuos peligrosos de la Empresa, considerando los citotóxicos. |  |  | Chequear en terreno. Indicar cantidades principales
N | 126 | Existencia de Plan de Manejo de Residuos cuando corresponda, presentado y aprobado por la Autoridad Sanitaria (Art. 25° D.S. 148/03) |  |  | Chequear en terreno e indicar el plan correspondiente
N | 127 | Existencia de segregación y separación de los residuos que contengan sustancias citostáticas. Deben estar separados de los demás generados en las diferentes áreas y prohibida su mezcla.(Art. 7° DS 148/2003) |  |  | Chequear en terreno. Describir y adjuntar fotografía.
N | 128 | Existencia de contenedores utilizados para residuos citostáticos con un espesor adecuado construidos con materiales resistentes, en buenas condiciones, a prueba de filtraciones y volcamientos. (Art. 8° DS 148/2003) |  |  | Chequear en terreno. Describir y adjuntar fotografía.
R | 129 | Existencia de rotulación en los contenedores en forma claramente visible, las característica de citostáticos según la NCh2190 of 93, con pictograma "Citotóxico", lugar de procedencia, código de identificación, y la fecha de su ubicación en el sitio de almacenamiento. (Art. 8° DS 148/2003) |  |  | Chequear en terreno. Describir y adjuntar fotografía.
N | 130 | Existencia de bolsas de color rojo, con espesor de 120 μm o más, en cantidad suficiente para la reposición según el número de contenedores. |  |  | Chequear en terreno. Describir y adjuntar fotografía.
N | 131 | Existencia de lugar de acopio temporal (transitorio), señalizado, acceso restringido, designación de responsable. |  |  | Chequear en terreno. Describir y adjuntar fotografía.
| L | PROCEDIMIENTOS E INSTRUCTIVOS | CUMPLE SI/NO | EVIDENCIA | Tarea de Evaluador
A | 132 | Existencia de instructivo y advertencia visible en el área de manejo de desechos y residuos contaminados de no comer, beber líquidos, masticar chicle, o fumar en el lugar de trabajo. | No |  | Chequear en terreno y verificar instructivo. Identificarlo e indicar página en la se verifique cumplimiento de requisito.
A | 133 | Existencia de procedimiento de trabajo seguro sobre el manejo de los residuos generados que incluya disposición y eliminación final. | No |  | Chequear en terreno y verificar instructivo. Identificarlo e indicar página en la se verifique cumplimiento de requisito.
A | 134 | Existencia de procedimiento de manejo seguro en caso de accidentes o derrames por citostáticos en conocimiento de los trabajadores. | No |  | Chequear en terreno y verificar instructivo. Identificarlo e indicar página en la se verifique cumplimiento de requisito.
| M | LUGAR DE ACOPIO O INTRACENTRO | CUMPLE SI/NO | EVIDENCIA | Tarea de Evaluador
N | 135 | Existencia de lavamanos del tipo “manos libres” en el sitio de almacenamiento de residuos de citotóxicos con insumos para el lavado, secado de manos y contenedor para disposición de los guantes utilizados para el traslado como residuos peligrosos. | NO |  | Chequear en terreno. Describir y adjuntar fotografía.
A | 136 | Existencia de sitios para el almacenamiento de los residuos peligrosos , que incluyan los "citostáticos", con un cierre perimetral de a lo menos 1,8 metros de la altura que impida el libre acceso a personas y animales y protegidos de las condiciones ambientales tales como la humedad, temperatura y radiación solar. | No |  | Chequear en terreno. Describir y adjuntar fotografía.
A | 137 | Existencia de ruta de retiro de los residuos citotóxicos alejado de la circulación del público y pacientes, en horario diario. | No |  | Chequear en terreno. Describir ruta y adjuntar plano.
N | 138 | Existencia de sitios para el almacenamiento de los residuos peligrosos “citostáticos que garanticen que se minimice la volatilización, el arrastre o la lixiviación y en general cualquier otro mecanismo de contaminación del medio ambiente que puede afectar a la población. | NO |  | Chequear en terreno. Describir ruta y adjuntar foto
| N | REQUISITOS | CUMPLE SI/NO | EVIDENCIA | Tarea de Evaluador
N | 139 | Existencia de sitios para el almacenamiento de los residuos peligrosos, con señalización de acuerdo a la NCh 2190 of.93, acceso restringido, con responsable de la instalación, con cierre (llave) | NO |  | Chequear en terreno. Describir ruta y adjuntar foto
N | 140 | Existencia de registro de los residuos citotóxicos con fecha, hora y encargado del retiro de las áreas de acopio temporal y final del Establecimiento por la Empresa Externa autorizada por la SEREMI. | NO |  | Chequear en terreno. Describir ruta y adjuntar foto
N | 141 | Existencia de disposición final intracentro, con la autorización sanitaria correspondiente, y sus registros. | NO |  | Chequear en terreno. Revisar autorización vigente
| O | CAPACITACION Y COMPETENCIAS | CUMPLE SI/NO | EVIDENCIA | ACCIÓN A REALIZAR
R | 142 | Existencia de encargado del manejo de residuos peligrosos en el Establecimiento. |  |  | Chequear en terreno, identificar al encargado(a).
R | 143 | Existencia de capacitaciones a los trabajadores y trabajadoras según el Anexo N°4. |  |  | Chequear registro de las capacitaciones, contenidos, número de horas y firmas de trabajadores asistentes.
| P | ELEMENTOS DE PROTECCIÓN E INDUMENTARIA DE TRABAJO | CUMPLE SI/NO | EVIDENCIA | Tarea de Evaluador
R | 144 | Existencia de ropa de circulación, confeccionado de material que no desprenda partículas entregada por el empleador. |  |  | Chequear, describir, adjuntar documento que avale este requisito entregado por fabricante y adjuntar foto.
R | 145 | Existencia de calzado cerrado antideslizante, impermeable (bota media caña) |  |  | Chequear, describir, marca, modelo y adjuntar foto.
R | 146 | Existencia de guantes resistentes a la abrasión y cortes, de neopreno, nitrilo, o equivalente y multiuso. |  |  | Chequear en terreno, describir características, marca, modelo (foto).
R | 147 | Existencia de pechera plástica |  |  | Chequear en terreno. Describir (foto)
R | 148 | Existencia de màscara filtrante tipo P3 ó P100, o equivalente desechable. |  |  | Chequear en terreno, describir respirador ocupado marca, modelo (foto).
|  | PROFESIONAL RESPONSABLE DE ÁREA |  |  | FIRMA
|  | PROFESIONAL RESPONSABLE DE EVALUACIÓN |  |  | FIRMA
FECHA: _______________________________________

## An 5 Medicam
0
MEDICAMENTO | CONCENTRACIÓN mg/mes | Nº Pacientes | Nº veces/mes | Nº recetas/mes | mg/mes
Metotrexato
Ciclofosfamida
Ifosfamida
Antraciclinas
Citarabina
Cisplatino

## LISTA (hidden)
SÍ | INTERNO | X
NO | MUTUAL
NA